Администрация ЧУЛКОВСКОГО сельсовета

Вачского муниципального района Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «01» октября 2014г.		          	                                             №  23

Об утверждении  «Положения об обеспечении первичных мер

пожарной безопасности на территории ЧУЛКОВСКОГО сельсовета»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 19 Федерального закона № 69 от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03, утвержденных приказом МЧС РФ № 313 от 18 июня 2003 года, в целях обеспечения мероприятий,  направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничения их последствий на территории ЧУЛКОВСКОГО сельсовета, администрация ЧУЛКОВСКОГО сельсовета постановляет:

1. Утвердить  «Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории ЧУЛКОВСКОГО сельсовета»  согласно приложения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации                                                                   Г.В. Гордова

Приложение

к постановлению администрации

ЧУЛКОВСКОГО сельсовета

от  01.10.2014г. № 23

Положение  об обеспечении первичных мер пожарной безопасности                                                 на территории ЧУЛКОВСКОГО сельсовета

1. Общие положения

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом  от 6.10 2003 года  № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»   и устанавливает организационно-правовое, финансовое, материально–техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЧУЛКОВСКОГО сельсовета.

2.Основные направления деятельности по вопросам обеспечения

первичных мер пожарной безопасности

2.1. Основными направлениями деятельности по вопросам обеспечения первичными мерами пожарной безопасности являются:

а) организационно-правовое, финансовое, материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности, направленное на предотвращение пожаров, спасение людей и имущества от пожаров в границах поселения;

б) разработка мер пожарной безопасности, обязательных для исполнения в границах поселения, разработку и принятие соответствующих муниципальных правовых актов;

в) определение порядка ведения противопожарной пропаганды и обучения населения и должностных лиц администрации ЧУЛКОВСКОГО сельсовета исполнению первичных мер пожарной безопасности;

г) информирование жителей о принятых решениях по проведению первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения и их обеспечению;

д) содействие государственному пожарному надзору по учету пожаров и их последствий, возникших в границах поселения;

е) установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

на территории ЧУЛКОВСКОГО сельсовета

3.1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:

3.1.1. Муниципальное правовое регулирование вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения в области пожарной безопасности.

3.1.2. Разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территории сельсовета  и объектов муниципальной собственности, включение мероприятий пожарной безопасности в планы и программы развития территории ЧУЛКОВСКОГО сельсовета,  в том числе:

- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.

3.1.3. Создание, реорганизация и ликвидация подразделений добровольной пожарной охраны;

3.1.4. Установление порядка привлечения сил и средств  для тушения пожаров в границах ЧУЛКОВСКОГО сельсовета;

3.1.5. Осуществление контроля за градостроительной деятельностью, соблюдению требований пожарной безопасности при планировке и застройке на территории ЧУЛКОВСКОГО  сельсовета;

3.1.6. Организация пропаганды в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

3.1.7. Привлечение граждан к выполнению социально-значимых работ по тушению пожаров в составе добровольной пожарной охраны;

3.1.8. Осуществление контроля за организацией и проведением мероприятий с массовым пребыванием людей.

3.2. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах ЧУЛКОВСКОГО сельсовета.

3.2.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете  ЧУЛКОВСКОГО сельсовета на эти цели, добровольных пожертвований организаций и физических лиц, иных, не запрещённых законодательством Российской Федерации источников.

3.2.2. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:

3.2.2.1. Разработку, утверждение и исполнение местного бюджета в части расходов на пожарную безопасность;

3.2.2.2. Осуществление социального и материального стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе участия населения в борьбе с пожарами;

3.2.3. За счёт средств бюджета ЧУЛКОВСКОГО сельсовета осуществляются расходы связанные с:

в) проведением противопожарной пропаганды среди населения и первичным мер пожарной безопасности;

г) информирование населения о принятых администрацией ЧУЛКОВСКОГО сельсовета решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействием распространению пожарно-технических знаний;

3.3. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:

3.3.1. содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

3.4. Осуществление первичных мер пожарной безопасности, привлечения населения для тушения пожаров и деятельности в составе добровольной пожарной охраны может осуществляться в форме социально значимых работ.

4. Меры пожарной безопасности для ЧУЛКОВСКОГО сельсовета.

4.1. Требования к противопожарному состоянию ЧУЛКОВСКОГО сельсовета:

4.1.1. Территория населённых пунктов и организации, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а так же участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

4.1.2. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, стоянки транспорта и строительства зданий и сооружений;

4.1.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.   На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объездов или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

4.1.4. Территории населённых пунктов    должны иметь наружное освещение в тёмное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а так же подъездов к площадкам (пирсам) пожарных водоёмов, к входам здания, сооружения.

4.1.5. На территориях жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (ёмкости, канистры и т.п.) с легковоспламеняющимися жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

4.1.6. На территории населённых  пунктов   не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

4.1.7. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать ёмкость (бочку) с водой и иметь огнетушитель.

4.1.8. В летний период в условиях устойчивой, сухой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения, по решению администрации ЧУЛКОВСКОГО  сельсовета разведение костров, проведение пожароопасных работ на определённых участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твёрдом топливе, может временно приостанавливаться. В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование населённых пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.

4.2. В части, касающейся противопожарного водоснабжения.

4.2.1. Сети  водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться, от снега и льда.   Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

4.2.2. На территории  населённых пунктов  должен иметься запас воды для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.

4.3. Обязанности  ответственность в области пожарной безопасности.

4.3.1. Граждане обязаны:

а) соблюдать правила пожарной безопасности;

б) иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь;

в) при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

г) до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

д) оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

е) выполнять предписания и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

ж) предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения нарушений.

4.3.2. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на территории сельсовета несут:

а) собственники имущества;

б) глава администрации ЧУЛКОВСКОГО сельсовета;

в) лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

г) должностные лица в пределах их компетенции.

4.3.3. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир, (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъёмщиков или арендаторов. 				 			_________________________________