|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ |
| Глава администрацииЧулковского сельсоветаВачского районаНижегородской области Т.Н. Абросимова, 07.04.2020(подпись, Ф.И.О., дата) |

**ПАСПОРТ**

**готовности к пожароопасному периоду**

**д.Хвощи**

Численность населения, чел. 5 .

Количество индивидуальных жилых домов, ед. 3 . Количество домов под дачу ед. 3 .

Количество нежилых домов (бесхозных строений), ед. 5 .

1. Характеристика противопожарного водоснабжения:
	1. Соответствие водопроводной сети требованиям пожарной безопасности (сведения указываются с учетом требований статьи 68 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 7.4 Свода правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*» и пункта 8.10 Свода правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»)

 не предусматривается .

(соответствует/не соответствует/не предусматривается)

* 1. Количество установленных на водопроводных сетях пожарных гидрантов, ед. 0 ; из них исправных 0 .
		1. Обеспеченность населенного пункта противопожарным водоснабжением от водопроводной сети не обеспечен

 .

(обеспечен/не обеспечен (указать конкретные недостатки)/не требуется)

* 1. Количество естественных водоисточников, приспособленных для забора воды пожарной техникой (наличие подъезда для пожарной техники, пирса 12х12 м, углубления и очистки водоисточников) 0 .
	2. Количество искусственных водоисточников (емкостей, резервуаров), с возможностью забора воды пожарной техникой 0 .
	3. Количество водонапорных башен, предназначенных для нужд пожаротушения и приспособленных для забора воды пожарной техникой 0 .
	4. Обеспеченность населенного пункта искусственными и (или) естественными водоисточниками (сведения указываются с учетом пункта 9.11 Свода правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» не требуется .

(обеспечен/не обеспечен (указать конкретные недостатки)/не требуется)

1. Наличие минерализованных полос (в местах примыкания к лесным участкам, полям с сухой растительностью, в местах примыкания к железным дорогам и автодорогам, в местах прохождения линий электропередач и расположения трансформаторов) не имеется .

(имеется/не имеется)

1. Очистка территории населенного пункта от мусора и сухой растительности очищена .

(очищена/не очищена)

1. Наличие и вид связи для вызова пожарной охраны таксофон,сотовая связь.
2. Наличие звуковой системы оповещения людей о пожаре не имеется .

(имеется/не имеется)

* 1. Обеспеченность слышимости звуковой системы оповещения всеми жителями населенного пункта не обеспечивается .

(обеспечивается/ не обеспечивается)

1. Наличие подъездных автомобильных дорог к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории, содержащихся в исправном состоянии имеется .

(имеется/не имеется)

1. Силы и средства для принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы, в том числе:
	1. Наличие муниципальной пожарной охраны в населённом пункте

 не имеется ; общее количество личного состава чел. 0 ; количество

(имеется/не имеется)

личного состава, осуществляющего круглосуточное дежурство в смену чел. 0 .

* 1. Наличие добровольной пожарной команды (или дружины) в населённом пункте имеется ; общее количество чел. 2 ; количество

(имеется/не имеется)

личного состава, осуществляющего круглосуточное дежурство в смену чел. 0.

* 1. Иные имеющиеся (не запрещенные законодательством Российской Федерации) силы и средства для принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы не имеется ; общее количество чел. 0 .

(имеется/не имеется)

1. Прикрытие населенного пункта подразделениями пожарной охраны (сведения указываются с учетом требований статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», учитываются все виды пожарной охраны с круглосуточным дежурством и основными пожарными автомобилями) прикрыт – 20 минут .

(прикрыт / не прикрыт – время прибытия первых подразделений)

1. Наличие в населенном пункте переносной (прицепной) пожарной мотопомпы не имеется , её закрепление за жителями населенного пункта

(имеется/не имеется)

 не закреплена . (закреплена/не закреплена)

1. Обеспеченность территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, с учетом перечня, установленного статьей 43 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечена .

(обеспечена/не обеспечена)

1. Наличие утвержденного перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые должны иметься в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан не имеется .

 (имеется/не имеется)

1. Наличие в штатном расписании городской (сельской) администрации, территориальном управлении (отделе) администрации должности, функциональной обязанностью которой является проведение профилактической противопожарной работы, в том числе по совмещению имеется .

(имеется/не имеется)

# Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному периоду

Населенный пункт д.Хвощи

(наименование)

к пожароопасному периоду 2020 года готов .

(готов/не готов)

Примечание: населенный пункт считается готовым к пожароопасному периоду при условии 100% выполнения требований пожарной безопасности.

Подготовил:

Инструктор по ПБ Корнилов И.Ю.

(должность) (подпись) (ФИО)